Опросный лист

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Должность |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Количество заказываемых насосов |  |

Перекачиваемая жидкость

| Наименование и процентный состав ее компонентов |
| --- |
| Откуда и куда перекачивается Из кингстонного ящика в пожарную магистраль, из трюма откачивается за борт. |
| Взрывоопасность. | Воспламеняемость. | Токсичность. |
| Кинематическая вязкость сСт(мм2/сек). | Упругость паров Bar. |
| Плотность кг/м3. | Наличие механических примесей. |
| Температура оС. | Максимальный размер частиц мм. |
| Водородный показатель pH. | Концентрация твердых частиц %. |

Насос

| Категория размещения: | на открытом воздухе. в неотапливаемом помещении. | под навесом. в отапливаемом помещении |
| --- | --- | --- |
|  | в помещении с повышенной влажностью. |
| Производительность м3/час. | Режим эксплуатации час/сутки. |
| Абсолютное давление на входе Bar. | Температура окружающего воздуха |  |
|  |  |  | От оC. | До оC. |
| Абсолютное давление на выходе Bar. | Напор м. |
| Дифференциальное давление Bar. | NPSH м. |
| Тип: | горизонтальный. полупогружной | вертикальный. погружной | иной. |
| Материал: | чугун. нержавеющая сталь | углеродистая сталь. бронза | иной. |
| Уплотнение: | сальниковое. двойное торцевое | одинарное торцевое. магнитная муфта |

Привод

| Электрический Да. | Пневматический. | Bar воздуха. |
| --- | --- | --- |
| Исполнение электродвигателя: |  |  |  |
| общепромышленное Да. | взрывозащищенное. | по типу. |
| Требования по пылевлагозащите IP. |
| Напряжение В. | Частота сети Гц. |

Необходимые сертификаты

| соответствия. | разрешение. | гигиенический. |
| --- | --- | --- |
|  | Иное:. |